推廣教育中心116年度證照輔導訓練

冷凍空調裝修乙級證照輔導班

主辦單位：推廣教育中心

訓練地點：新北市深坑區北深路三段152號（東南科技大學先進樓203室）

訓練起迄時間：116年2月13日~ 116年7月3日           （160小時）

| 週次 | 月 | 日 | 星期 | 授課時間 | 課程內容 | 師資 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 13 | 六 | 08:30-17:30 | 1.學科試題練習講解 | 本 校 電 機 系 專 任 師 資 暨 技 師 群 |
|  |  |  |  |  | 2.術科第一站電路講解及焊接實作說明 |  |
| 2 | 2 | 20 | 六 | 08:30-17:00 | 1.學科試題練習講解及模擬考 |  |
|  |  |  |  |  | 2.術科第二站箱型機系統講解及實作說明 |  |
| 3 | 2 | 27 | 六 | 08:30-17:30 | 1.中央空調系統、往復式冰水機控制電路講解 |  |
|  |  |  |  |  | 2.往復式冰水機試車調整實務操作 |  |
| 4 | 3 | 6 | 六 | 08:30-17:00 | 1.中央空調系統、螺旋式冰水機控制電路講解 |  |
|  |  |  |  |  | 2.螺旋式式冰水機試車調整實務操作 |  |
|  | 3 | 13 | 學科測驗停課一周 |  |  |  |
| 5 | 3 | 20 | 六 | 08:30-17:30 | 1.A組第一站控制電路實務配線練習 |  |
|  |  |  |  |  | 2.B組第一站焊接練習 |  |
|  |  |  |  |  | 3.C組第二站配線、試車調整、故障排除實作練習 |  |
| 6 | 3 | 27 | 六 | 08:30-17:00 | 1.C組第一站控制電路實務配線練習 |  |
|  |  |  |  |  | 2.A組第二站配線、試車調整、故障排除實作練習 |  |
|  |  |  |  |  | 3.B組第三站中央空調系統試車、故障排除實作練習 |  |
| 7 | 4 | 3 | 六 | 08:30-17:30 | 1.B組第一站控制電路實務配線練習 |  |
|  |  |  |  |  | 2.C組第二站配線、試車調整、故障排除實作練習 |  |
|  |  |  |  |  | 3.A組第三站中央空調系統試車、故障排除實作練習 |  |
| 8 | 4 | 10 | 六 | 08:30-17:00 | 1.A組第一站控制電路實務配線練習 |  |
|  |  |  |  |  | 2.B組第二站配線、試車調整、故障排除實作練習 |  |
|  |  |  |  |  | 3.C組第三站中央空調系統試車、故障排除實作練習 |  |
| 9 | 4 | 17 | 六 | 08:30-17:30 | 1.C組第一站控制電路實務配線練習 |  |
|  |  |  |  |  | 2.A組第二站配線、試車調整、故障排除實作練習 |  |
|  |  |  |  |  | 3.B組第三站中央空調系統試車、故障排除實作練習 |  |
| 10 | 4 | 24 | 六 | 08:30-17:30 | 1.B組第一站控制電路實務配線練習 |  |
|  |  |  |  |  | 2.C組第二站配線、試車調整、故障排除實作練習 |  |
|  |  |  |  |  | 3.A組第三站中央空調系統試車、故障排除實作練習 |  |
| 11 | 5 | 1 | 六 | 08:30-17:30 | 1.A組第一站控制電路實務配線練習 |  |
|  |  |  |  |  | 2.B組第二站配線、試車調整、故障排除實作練習 |  |
|  |  |  |  |  | 3.C組第三站中央空調系統試車、故障排除實作練習 |  |
| 12 | 5 | 8 | 六 | 08:30-17:30 | 1.C組第一站控制電路實務配線練習 |  |
|  |  |  |  |  | 2.A組第二站配線、試車調整、故障排除實作練習 |  |
|  |  |  |  |  | 3.B組第三站中央空調系統試車、故障排除實作練習 |  |
| 13 | 5 | 15 | 六 | 08:30-17:30 | 1.B組第一站控制電路實務配線練習 |  |
|  |  |  |  |  | 2.C組第二站配線、試車調整、故障排除實作練習 |  |
|  |  |  |  |  | 3.A組第三站中央空調系統試車、故障排除實作練習 |  |
| 14 | 5 | 22 | 六 | 08:30-17:30 | 1.B組第一站控制電路實務配線練習 |  |
|  |  |  |  |  | 2.C組第二站配線、試車調整、故障排除實作練習 |  |
|  |  |  |  |  | 3.A組第三站中央空調系統試車、故障排除實作練習 |  |
| 15 | 5 | 29 | 六 | 08:30-17:30 | 1.C組第一站控制電路實務配線練習 |  |
|  |  |  |  |  | 2.A組第二站配線、試車調整、故障排除實作練習 |  |
|  |  |  |  |  | 3.B組第三站中央空調系統試車、故障排除實作練習 |  |
| 16 | 6 | 5 | 六 | 08:30-17:30 | 1.B組第一站控制電路實務配線練習 |  |
|  |  |  |  |  | 2.C組第二站配線、試車調整、故障排除實作練習 |  |
|  |  |  |  |  | 3.A組第三站中央空調系統試車、故障排除實作練習 |  |
| 17 | 6 | 12 | 六 | 08:30-17:30 | 模擬考(詳另詳安排時間表) |  |
| 18 | 6 | 19 | 六 | 08:30-17:30 | 模擬考(詳另詳安排時間表) |  |
| 19 | 6 | 26 | 六 | 08:30-17:30 | 模擬考(詳另詳安排時間表) |  |
| 20 | 7 | 3 | 日 | 08:30-17:30 | 模擬考(詳另詳安排時間表) |  |
| 預定07/05-07/09 術科考試(暫定) |  |  |  |  |  |  |